## Foglio1
Verifica solai in laterocemento
Calcestruzzo Rck |  | 250 | daN/cmq
Ferro fyk |  | 4500 | daN/cmq
fcd |  | 117.5833
fyd |  | 3913.0435
eps s |  | 0.0019565
Altezza Totale solaio |  |  | 24 | cm
Spessore Cappa |  |  | 4 | cm
Interasse Travetti |  |  | 50 | cm
Traliccio
|  |  | Ø | num | AS
Armatura Fe 1 |  |  | 8 | 1 | 0.5024 | cmq
distanza dal fondo |  |  | 2 | cm
Armatura Fe 2 |  |  | 10 | 1 | 0.785 | cmq
distanza dal fondo |  |  | 4.5 | cm
Armatura Tr_1 |  |  | 5 | 2 | 0.3925 | cmq
distanza dal fondo |  |  | 2 | cm
Armatura Tr_2 |  |  | 7 | 1 | 0.38465 | cmq
distanza dal fondo |  |  | 13 | cm
Momento SLU di calcolo Md |  |  | 1260 | daNm
Verifica |  | x= | 1.7176 | cm
Mrd Fe1= |  | 418.9939 | daNm
Mrd Fe2= |  | 577.8845 | daNm
Mrd Tr_1 |  | 327.339 | daNm
Mrd Tr_2 |  | 155.2254 | daNm
| Mrd tot= | 1479.4428 | daNm | OK VERIFICATO